## Hoja1
kva 1,25 | potencia w | hora invierno | kwh mensual | hora verano | verano
1.25 | 1000 | 6 | 175 a 200 | 8 | 200 a 250
220 a 340
2.5 | 2000 | 6 | 350 a 370 | 8 | 450 a 490
3.75 | 3000 |  | 380 a 450 |  | 710 a 740
4 |  |  | 480 a 550
5 | 4000 |  | 710 a 730 |  | 890 a 970
6.25 | 5000 |  | 890 a 910 |  | 990 a 1300
7 |  |  | 900 a 1000

## Hoja2
calculo de potencia para casa |  | opcional | off grid | total de consumo idiario (total hrs)*1000 | total por hr/wtts
boleta de luz |  | 1000 | divido en 30 días | 24
750 | Kw/H | 750000 | 30 | 25000 | 1041.6667
listado de artefactos conectados
item | cantidad | potencia de consumo (wtts) | potencia total (wtts)
TV | 2 | 150 | 300
refrigerador | 1 | 450 | 450
congeladora | 1 | 450 | 450
ampolleta led | 15 | 15 | 225
aire acondicionado 3000 btu | 2 | 2000 | 4000
horno microhondas | 1 | 2000 | 2000
horno electrico | 1 | 2000 | 2000
hervidor | 1 | 2000 | 2000
secadora de pelo | 1 | 2200 | 2200
lavadora | 1 | 570 | 570
centrifuga | 1 | 1800 | 1800
secadora de ropa | 1 | 2200 | 2200
computador | 1 | 150 | 150
bomba de agua 0,5 hp | 2 | 400 | 800
intercambiador de calor de piscina | 1 | 4000 | 4000
horas
CALCULOS
potencia full parcial (kw) critico |  | 23145
potencia nominal | 2 | 11572.5
potencia recomendada parcial |  | 11572.5
equipo recomendado minimo | 11572.5 | 12614.1667 |  |  | recomendación | categoria
|  |  | 12614.2667 | desde | 12614.2667 | OFFgrid | Kw
|  |  | 11314.1667 | desde | 11314.1667 | ongrid | Kw